1. Интуиционистская Светодиодные индикаторы показывают емкость батареи Система , зарядки и разрядки состояние батареи.

2. Имея функции защиты , так как перезарядка , над выгрузки , перегрузки , короткого замыкания и обратной связи.

3. Тандем типа PWM зарядки делает зарядку повысить эффективность за счет 3 % до 6 % , по сравнению с не- PWM зарядки.

4. Параметры зарядки и разрядки были установлены в ходе производства (специальные параметры не нужно было объяснять, заранее) , поэтому нет необходимости настраивать параметры .

5. Вы можете установить режим работы нагрузки.

Функция зарядки 6. USB ( опция).

7. Сетка комплементарные ( дополнительная функция )

8. Функция дистанционного телекоммуникации есть ( дополнительная функция )

9. Предотвращение батарею от разрядки к батарее ночью.Режим . Контроллер будет сохранить эту настройку и отсоединитесоединительный не потеряет настройку.

Открытие и закрытие нагрузка на руководстве : Однократное нажатие на кнопку в скором времени закрыть нагрузки, анагрузка при нажатии на кнопку в ближайшее время , когданагрузка выключена может быть запущен снова. После запуска нагрузку , и когдарежим работы является освещение и режим таймера управления ,нагрузка будет закрыт после времени или следующего восхода солнца установки .

Загрузка проверка режим работы : Нажмите кнопку 2 до 4 секунд, а затем отпустите ее ,индикатор нагрузки будет мигать , а затем остановить мерцание . Мерцающие раз представляют на рабочий режим . Мерцание 1 до 13 раз означает, режим управления освещением и таймера ; мерцание 14 раз означает, режим управления освещением ; мерцание 15 раз означает, режим работы ШИМ .В распоряжение Распределение

1.Load светодиодный индикатор мерцает: выход контроллера от перегрузки или короткого замыкания. После удаления избыточной нагрузки, контроллер будет устранить защиту от перегрузки в течение двух минут.

2. Индикатор зарядки Индикатор не горит: нет соединения панелей солнечных батарей. Пожалуйста, проверьте соединения является правильным и фирма.

3. Емкость аккумулятора Светодиодный индикатор горит: Пожалуйста, проверьте, является ли право подключение солнечных панелей, батарей и нагрузки.

VI Обеспечение качества

1. Обеспечение качества должно осуществляться в соответствии со следующими правилами:

• Продукт гарантированно замены, возврата и ремонта в течение 7 дней после продажи.

• Продукт гарантированно замены и ремонта в течение 1 месяца после продажи.

• Продукт гарантированно ремонта в течение 12 месяцев после продажи.

2. Если это не представляется возможным определить, используя дату контроллера, мы бы, относятся к дате экс-работы, и назначить 18 месяц, как гарантийного срока. Мы должны взимать за гарантийного срока. Контроллер не может быть восстановлен для жизни независимо от того, когда и где вы его используете.

3. Если контроллер поврежден следующими причинами, то мы должны заряжаться, даже если это в течение гарантийного срока:

• Не используйте в соответствии с инструкциями пользователя.

• Используйте контроллер при условии, которое находится за пределамиV нагрузки работает инструкцию режима и настройка

Нормальный режим: контроллер используется как PWM зарядки контроллера без освещения и функцией таймера. Контроллер в этом режиме без специального запроса.

Освещение и таймер контролирующий режим: В этом режиме контроллер начнет загрузку после темноты и будет закрывать нагрузки после установки часов (или восход солнца). Режим управления освещением: В этом режиме, когда напряжение солнечных батарей ниже, чем 2. 5V (для системы 24В, 5В 48В системы, 10В.), Контроллер начнет загрузку через 10 секунд. Когда напряжение солнечных батарей выше, чем 3. 5V (для системы 24V, 7V. Для 48В системы, 14V), контроллер закроет нагрузки через 10 секунд. Установка Нормальный режим: Нажмите кнопку, пока светодиодный нагрузки индикатор не начнет мелькать, и отпустите кнопку, когда он моргает 15 раз. Тогда вы закончите настройку для режима ШИМ. Контроллер будет сохранить эту настройку и отсоедините соединительный не потеряет настройку.

Освещение настройки режима управления: Нажмите кнопку, пока светодиодный нагрузки индикатор не начнет мелькать, и отпустите кнопку, когда он моргает 14 раз. Тогда вы закончите настройку для режима освещения. Контроллер будет сохранить эту настройку и отсоедините соединительный не потеряет настройку. Освещение и режим управления Таймер: нажмите кнопку, пока индикатор зарядки не начинает мелькать. Индикатор нагрузки мигает один раз означает время загрузки работает добавив один час. Отпустите кнопку, когда она достигнет вашей установка час (1-13h). Тогда вы закончите настройку освещения и таймера контроллингаИспользуя стандартные и технические требования .

• Ремонт самостоятельно или реформы самостоятельно .

•неуместно состояние окружающей среды , которые могут привести к распад и старение аппарата.

O Неправильное ношение или хранение .

• Что касается служению замены, возврата и решить, следует ли заменить или отремонтировать после того как мы сделать ясно, кто должен нести ответственность .

4. Мы не будем обратите внимание, если есть какие-либо изменения этого продуктаVIII Declaration

VIII Декларация

1. Этот контроллер может использоваться только для управления зарядкой от солнечных панелей свинцово-кислотные батареи. Она не может быть использована для управления другими приборами , чтобы зарядить аккумулятор .

2.Контроллер оснащен солнечными панелями и батареей обращенная функция подключения. Но это не имеет нагрузки восстанавливается функция подключения. Мы не позволяем бесплатный сервис или компенсацию за ущерб, причиненный нагрузки восстанавливается связи .

3. Мы не заметят вас , если есть какие-либо изменения продукта .